## PRESUPUESTO
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S U P U E S T O D E C O N S T R U C C I Ó N
OBRA: | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS DEL SECTOR 10B (PRIMERA ETAPA, SECCIÓN 2) DE LA LOCALIDAD DE TULUM.
LOCALIDAD: | TULUM
MUNICIPIO: | TULUM
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
I | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
1 | PRELIMINARES
TRAYNL03 | TRAZO Y NIVELACION PARA LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO O ALCANTARILLADO, ESTABLECIENDO NIVELES, BANCOS Y EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 5256.63 |  | 0
RETRECADOC | RETIRO Y RECUPERACION DE ADOCRETO EN CUALQUIER MODELO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 384 |  | 0
SIADOC | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOCRETO EN CUALQUIER MODELO INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 259.2 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL DE PRELIMINARES: | 0
2 | EXCAVACIÓN
EXCEQM04 | EXCAVACION EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL TIPO "C", HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 MTS, DEPOSITANDO EL MATERIAL A LADO DE LA ZANJA INCLUYE: ADEMADO Y ACHIQUE NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 6792.05 |  | 0
EXCEQM04 | EXCAVACION EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL TIPO "C", UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 MTS, A 5 M DEPOSITANDO EL MATERIAL A LADO DE LA ZANJA INCLUYE: ADEMADO Y ACHIQUE NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 12.58 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL EXCAVACIÓN : | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS
TUBSAN08 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SERIE METRICA DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 20 QUE CUMPLA CON LAS NORMA MEXICANA CNA, NMX-E-215/1-VIGENTE INCLUYE: SOPORTE TÉCNICO CERTIFICADO, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES. DEBERA CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | ML | 5256.63 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL DE SUMINISTRO DE TUBERIAS: | 0
4 | INSTALACIÓN DE TUBERIAS
ITUBSAN08 | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SERIE METRICA DE 200 MM (8") DE DIAMETRO INCLUYE: DESCARGA, MANIOBRAS, CERTIFICACIÓN Y PRUEBA HERMETICIDAD NOM-001-1995, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 5256.63 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL INSTALACIÓN DE TUBERIAS : | 0
6 | RELLENOS
PLANBCO10 | PLANTILLA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M. APISONADO MECANICAMENTE, INCLUYE: AGUA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 394.25 |  | 0
RELLBCO12 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ACOSTILLADO) COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y APLICACION DE TODOS LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HTA. | M3 | 1806.09 |  | 0
RELLEXC02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 25 CMS, COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CON USO DE EQUIPO MECANICO. INCLUYE: ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 3329.36 |  | 0
RELLBCO11 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M., EN CAPAS DE 25 CMS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CON USO DE EQUIPO MECANICO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD DEL MATERIAL, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 1109.79 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL RELLENOS : | 0
7 | SUMINISTRO DE POZO DE VISITA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-413-ONNCCE, ELABORADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 Y ARMADO CON ACERO #3 @ 15 CM A.S. INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA TRAFICO PESADO H-25 CÓNICO DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA QUE CUMPLA CON LA NORMA NP 024 V:6 CON LOGO CAPA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES, CHAPA TIPO RETRÁCTIL CON NORMA NMX-H-004 DE 43 MICRONES, ESPECIFICACIÓN DE TIPO GOZNE Y BISAGRA, SELLO CÓNICO PERIMETRAL, ESCALON MARINO DE POLIPROPILENO REFORZADO CON VARILLA DE ACERO CORRUGADA COLOR NARANJA F´y= 4200 KG/CM2, FORJADO DE MEDIAS CAÑAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, BOMBEO DE ACHIQUE EN CASO DE REQUERIRSE, SOBREEXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MAQUINARIA EN SU CASO.
PIP125 | POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO DE 1.25 M. DE PROFUNDIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-413-ONNCCE. | PZA | 3 |  | 0
PIP150 | POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-413-ONNCCE. | PZA | 21 |  | 0
PIP175 | POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO DE 1.75 M. DE PROFUNDIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-413-ONNCCE. | PZA | 16 |  | 0
PIP200 | POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-413-ONNCCE. | PZA | 5 |  | 0
PIP225 | POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO DE 2.25 M. DE PROFUNDIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-413-ONNCCE. | PZA | 6 |  | 0
PIP250 | POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO DE 2.50 M. DE PROFUNDIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-413-ONNCCE. | PZA | 3 |  | 0
PIP275 | POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO DE 2.75 M. DE PROFUNDIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-413-ONNCCE. | PZA | 2 |  | 0
PIP300 | POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO DE 3.00 M. DE PROFUNDIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-413-ONNCCE. | PZA | 1 |  | 0
PIP325 | POZO DE INSPECCIÓN PREFABRICADO DE 3.25 M. DE PROFUNDIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA MEXICANA NMX-C-413-ONNCCE. | PZA | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL DE SUMINISTRO DE POZO DE VISITA: | 0
10 | MANGA DE EMPOTRAMIENTO
MANGA8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO DE POLIURETANO RÍGIDO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO INCLUYE: EMPOTRAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 116 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO: | 0
12 | DESCARGA DOMICILIARIA
GUARN01 | CORTE Y REPOSICIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 Kg/cm² DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.30 MTS DE BASE 0.15 DE CORONA Y 0.35 DE ALTURA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 413 |  | 0
BANQ150X8 | CORTE Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 Kg/cm² DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 413 |  | 0
EXCEQM07 | EXCAVACION EN ZANJAS POR MEDIOS MECÁNICOS, EN MATERIAL TIPO "C", HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 3.00 MTS, DEPOSITANDO EL MATERIAL A LADO DE LA ZANJA INCLUYE: ADEMADO Y ACHIQUE NECESARIO, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 1300.95 |  | 0
TUBSAN06 | SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SERIE METRICA DE 160 MM (6") DE DIAMETRO SERIE 20 QUE CUMPLA CON LAS NORMA MEXICANA CNA, NMX-E-215/1-VIGENTE INCLUYE: SOPORTE TÉCNICO CERTIFICADO, FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES. DEBERA CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | ML | 2891 |  | 0
YEES6X4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE P.V.C DE 6 X 4" DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 413 |  | 0
TAPCA4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CIEGO MACHO DE 4" (100 MM) DE DIÁMETRO DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO | PZA | 413 |  | 0
TAPCA6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON MACHO DE P.V.C DE 6" DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 413 |  | 0
YEE45X4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° X 4" DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 413 |  | 0
COD45X6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° X 6" DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 826 |  | 0
YEE8X6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE P.V.C DE 8 X 6" DE DIAMETRO INCLUYE: FLETES HASTA LA OBRA, CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | PZA | 413 |  | 0
ITUBSAN06 | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SERIE METRICA DE 160 MM (6") DE DIAMETRO INCLUYE: DESCARGA, MANIOBRAS, CERTIFICACIÓN Y PRUEBA HERMETICIDAD NOM-001-1995, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 2891 |  | 0
RELLEXC02 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 25 CMS, COMPACTADO AL 90% DE P.V.S.M. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CON USO DE EQUIPO MECANICO. INCLUYE: ACARREO, AGUA PARA HUMEDAD DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M3 | 1243.01 |  | 0
LIMP11 | LIMPIEZA DE OBRA DURANTE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INCLUYE CARGA Y ACARREO INTERNO DE MATERIAL DE ACOPIO, LIMPIEZA DE CALLES, BANQUETAS Y ACCESOS DE VIVIENDAS CON CHORRO DE AGUA A PRESIÓN, CARGA, DESCARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | ML | 2891 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL DE DESCARGA DOMICILIARIA: | 0
13 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA
CRCASF5 | CORTE Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM ELABORADA CON MEZCLA DE EMULSION ASFALTICA Y AGREGADO PETREO EN CALIENTE INCLUYE: MAQUINARIA, RIEGO DE IMPREGNACION EN PROPORCION DE 2 LTS/M2, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 4468.14 |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL DE REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA: | 0
14 | COMPLEMENTARIOS
REPTUB3 | REPARACIÓN DE TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO DE 3" A 8", INCLUYE: PRUEBAS, EXCAVACION, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 16 |  | 0
REPTUB8 | REPARACIÓN DE TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO DE 8", INCLUYE: PRUEBAS, EXCAVACION, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 25 |  | 0
REPTOMAD | REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA INCLUYE: TUBO RAMAL, 2 CONECTORES DE 1/2", PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 413 |  | 0
ZAMPP | RELLENO CON ZAMPEADO DE PIEDRA Y CONCRETO F´C=150 KG/CM2 PARA TAPONAMIENTO DE CAVERNAS INCLUYE. ADEMADO DE ESTRUCTURA, CARGA, ACARREO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SOBREXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HTAS. | M3 | 52.57 |  | 0
ACARR1KM | CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO) HASTA 1er KILÓMETRO SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO, LOMERIO PRONUNCIADO INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 2868.12 |  | 0
ACARRSUB | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (MEDIDO COMPACTO) KILÓMETROS SUBSECUENTES, SOBRE TERRACERIAS LOMERIO SUAVE REVESTIDO Y/O LOMERIO PRONUNCIADO. INCLUYE: ABUNDAMIENTO ESPERADO, EQUIPO Y MANIOBRAS LOCALES. | M3 | 11472.48 |  | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL COMPLEMENTARIOS : | 0
|  |  |  | SUB TOTAL : | 0
|  |  |  | I.V.A. (16%): | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0
RESUMEN POR PARTIDAS
I | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | EXCAVACIÓN |  |  |  | 0
3 | SUMINISTRO DE TUBERIAS |  |  |  | 0
4 | INSTALACIÓN DE TUBERIAS |  |  |  | 0
6 | RELLENOS |  |  |  | 0
7 | SUMINISTRO DE POZO DE VISITA |  |  |  | 0
10 | MANGA DE EMPOTRAMIENTO |  |  |  | 0
12 | DESCARGA DOMICILIARIA |  |  |  | 0
13 | REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA |  |  |  | 0
14 | COMPLEMENTARIOS |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
|  |  |  | I.V.A. (16%): | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0